|  |
| --- |
| **GLUKOMETRE İLE KAN ŞEKERİ ÖLÇME BECERİSİ** |

|  |
| --- |
| **AMAÇ:** Glukometri ile kan şekeri ölçme becerisi kazanmak |
| **HEDEF:** Öğrenciler Glukometre ile kan şekeri ölçüm basamaklarını sayabilecek ve uygulayabilecektir. |
| **ÖĞRENME DÜZEYİ:** 4 |
| **ARAÇLAR:** Glukometre, kan şekeri ölçme çubuğu, pamuk, antiseptik solüsyon, lanset ve eldiven |

|  |
| --- |
| DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: |
| Aşağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not alana dek beceriyi yineleyiniz. |
| 0 | **Geliştirilmesi gerekir:** Basamağın hiç uygulanmaması; yanlış uygulanması ya da sırasında uygulanmaması |
| 1  | **Yeterli:** Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması |
| 2 | **Ustalaşmış:** Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında uygulanması  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KATILIMCININ**  |  |
| Adı Soyadı: |  |
| Sınıfı: |  |
| Numarası: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BASAMAK NO** | **UYGULAMA BASAMAKLARI** | **DEĞERLENDİRME** |
|  |   | **0** | **1** | **2** |
| **1** | Malzemelerin kontrol edilmesi |  |  |  |
| **2** | Kalibrasyon yapmak için, kalibrasyon çubuğu ile ölçüm çubuğu kutusundaki kod numarasının aynı olup olmadığının kontrol edilmesi |  |  |  |
| **3** | Glukometri cihazının, açma-kapama düğmesine basarak ve/veya kalibrasyon çubuğunu takarak çalıştırılması |  |  |  |
| **4** | Cihazın, otomatik olarak kalibrasyonu yaptığının ekrandan gözükmesi |  |  |  |
| **5** | Cihaz üzerinde gözüken kod numarasıyla, ölçüm çubuğunun kod numarası ve ölçüm çubuğu kutusunun kod numarasının aynı olmasının kontrol edilmesi |  |  |  |
| **6** | Hastaya kendinizi tanıtıp, yapılacak işlem hakkında bilgi verilmesi ve onayının alınması |  |  |  |
| **7** | Ellerin yıkanıp, eldivenlerin giyilmesi |  |  |  |
| **8** | Glukoz ölçüm çubuğu kutusundan bir tane çubuğun çıkartılıp, kutunun kapağının kapatılması |  |  |  |
| **9** | Ölçüm çubuğunun, ok işaretinin üste ve/veya çizgili bölümleri üste gelecek şekilde cihaza yerleştirilmesi |  |  |  |
| **10** | Cihazın ekranında damla simgesinin yanıp sönmeye başladığının gözlenmesi |  |  |  |
| **11** | Hastanın pasif elinin 3.veya 4.parmak distal kısmının palmar yüzeyini alkollü pamukla silinip, kurumasının beklenmesi |  |  |  |
| **12** | Seçilen parmağın distal boğumunu, pasif elimizin işaret parmağıyla kelepçe şeklinde sıkarak kan birikiminin sağlanması |  |  |  |
| **13** | Lanseti tek bir hareketle batırarak parmak ucunun delinmesi |  |  |  |
| **14** | İlk damla kanın kuru bir pamukla silinmesi |  |  |  |
| **15** | İkinci damla kanın, cihaza takılı çubuğun üzerindeki ölçüm bölgesine, bölgeyi tamamen kaplayacak kadar temas ettirilmesi |  |  |  |
| **16** | Parmak ucuna kuru pamukla tampon yapılması |  |  |  |
| **17** | Kullanılmış pamuk ve lansetin tıbbi atık kutusuna atılması |  |  |  |